ПРОЕКТ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ МУРЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 20 | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

от ________________     № ____

О рабочей программе производственного контроля качества питьевой воды на территории Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2020-2025 гг.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением правительства Российской Федерации от 6 января 2015 года N 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого назначения», СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», Постановления Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 22.05.2015г. №15 «Об утверждении правил осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды» в целях обеспечения населения доброкачественной питьевой водой на территории Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области

Администрация Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить рабочую программу производственного контроля качества питьевой воды на территории Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2020-2025 годы.

2. Согласовать рабочую программу производственного контроля качества питьевой воды на территории Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2020-2025 годы с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Починковском, Глинковском, Ельнинском, Монастырщинском, Хислвичском районах.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

Мурыгинского сельского поселения

Починковского района

Смоленской области                                          И.В.Наумов

«Согласовано»                                                                                                                                                          «Утверждаю»

Территориальный отдел  управления

Федеральной службы                                                                                                       Глава муниципального образования

по надзору в сфере защиты прав потребителей                                                               Мурыгинского сельского поселения

и благополучия человека                                                                                                                               должность

по Смоленской области в Починковском ,

Глинковском, Ельнинском, Монастырщинском,

Хиславичском районах                                                                                                    __________   _______________________

подпись                                         Ф.И.О.

должность

_________   _______________________                                                                                                             «_____» ____________ 20__ г.

подпись                                         Ф.И.О.

«_______»  ______________20__г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

производственного контроля качества и безопасности питьевой воды

Администрация Мурыгинского сельского поселения

Починковского района Смоленской области

на 2020-2025 годы

наименование организации

2020 г.

1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

## Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. № 1204 “Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды”

Рабочая программа производственного контроля распространяется на использование воды для хозяйственно-бытовых нужд и включает в себя указания места отбора проб, частоты отбора проб и перечень показателей, по которым осуществляется контроль.

Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью находящихся на предприятии:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» II.

2.ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Обеспечение населения питьевой водой в соответствующей требованиям санитарных норм и правил. Контроль качества воды для хозяйственно-бытовых нужд в эпидемиологическом и радиационном отношении, по химическому составу и органолептическим свойствам с целью обеспечения безопасности для человека.

3.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно п. 29 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водопровод в Мурыгинском сельском поселении относится к централизованным системам холодного водоснабжения.

В соответствии со ст. 6 указанного закона, а также ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация водоснабжения населения относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Предоставление услуг водоснабжения на территории муниципального образования обеспечивают организации, осуществляющие эксплуатацию централизованной системы водоснабжения и Администрация сельского поселения.

Водоснабжение населения в Мурыгинском сельских поселений  осуществляется через водопроводную сеть, и не централизованный источник водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды.

централизованное водоснабжение:

1.Централизованная система водоснабжения д.Обухово представляет собой комплекс инженерных сооружений,  в состав которых входит:

артскважина д.Обухово

-местоположение: д.Обухово, Починковского района, Смоленской области

-координаты: 54 54 с.ш.32 19 в.д.

-год бурения1970

-глубина 102м.

- марка насоса ЭЦВ -6

-глубина загрузки насоса 50м

-водонапорная башня

-водопроводная сеть протяженностью 2500м

2. Централизованная система водоснабжения д.Крокодиново представляет собой комплекс инженерных сооружений,  в состав которых входит:

артскважина д.Крокодиново

-местоположение: д. Крокодиново , Починковского района, Смоленской области

-координаты: 54 55 с.ш. 32 22 в.д.

-год бурения1963

-глубина 114м.

- марка насоса ЭЦВ -6

-глубина загрузки насоса 60м

-водонапорная башня

-водопроводная сеть протяженностью 2500м

3.Централизованная система водоснабжения д.Митюшино представляет собой комплекс инженерных сооружений,  в состав которых входит:

артскважина д.Митюшино

-местоположение: д. Митюшино, Починковского района, Смоленской области

-координаты: 54 53 с.ш.32 21 в.д.

-год бурения1965

-глубина 116м.

- марка насоса ЭЦВ -6

-глубина загрузки насоса 70м

-водонапорная башня

-водопроводная сеть протяженностью 1500м

4.Централизованная система водоснабжения д.Покровка представляет собой комплекс инженерных сооружений,  в состав которых входит:

артскважина д.Покровка

-местоположение: д.Покровка, Починковского района, Смоленской области

-координаты: 54 54 с.ш. 32 15 в.д.

-год бурения 1968

-глубина 88м.

- марка насоса ЭЦВ -6

-глубина загрузки насоса 48м

-водонапорная башня

-водопроводная сеть протяженностью 2000м

5.Централизованная система водоснабжения д. Ламоново представляет собой комплекс инженерных сооружений, в состав которых входит:

Артскважина д. Ламоново

-местоположение: д. Ламоново, Починковского района, Смоленской области

-координаты: 54030/ с.ш. 32013/ в.д.

-год бурения 1977

-глубина 98 м

-марка насоса ЭЦВ - 6

-глубина загрузки насоса 58м

-водонапорная башня

-водопроводная сеть протяженностью 3021м

6.Централизованная система водоснабжения д. Потемкино представляет собой комплекс инженерных сооружений, в состав которых входит:

Артскважина д. Потемкино

-местоположение: д. Потемкино, Починковского района, Смоленской области

-координаты: 54021/ с.ш. 32029/ в.д.

-год бурения 1965

-глубина 106 м

-марка насоса ЭЦВ - 6

-глубина загрузки насоса 40м

-водонапорная башня

-водопроводная сеть протяженностью 1700м

7.Централизованная система водоснабжения д. Ивановское представляет собой комплекс инженерных сооружений, в состав которых входит:

Артскважина д. Ивановское

-местоположение: д. Ивановское, Починковского района, Смоленской области

-координаты: 54022/ с.ш. 32034/ в.д.

-год бурения 1968

-глубина 67 м

-марка насоса ЭЦВ - 6

-глубина загрузки насоса 40м

-водонапорная башня

-водопроводная сеть протяженностью 1379м

8.Централизованная система водоснабжения д. Клемятино представляет собой комплекс инженерных сооружений, в состав которых входит:

Артскважина д. Клемятино

-местоположение: д. Клемятино, Починковского района, Смоленской области

-координаты: 54027/ с.ш. 32012/ в.д.

-год бурения 1972

-глубина 72 м

-марка насоса ЭЦВ - 6

-глубина загрузки насоса 53м

-водонапорная башня

-водопроводная сеть протяженностью 2600м

9.Централизованная система водоснабжения д. Ярковичи представляет собой комплекс инженерных сооружений, в состав которых входит:

Артскважина д. Ярковичи

-местоположение: д. Ярковичи, Починковского района, Смоленской области

-координаты: 54029/ с.ш. 32007/ в.д.

-год бурения 1977

-глубина 80 м

-марка насоса ЭЦВ - 6

-глубина загрузки насоса 64м

-водонапорная башня

-водопроводная сеть протяженностью 1830м

нецентрализованное водоснабжение:

1. Трубчатый колодец д.Кирпичный завод

-местоположение: д. д.Кирпичный завод, Починковского района, Смоленской области

-координаты: 54 550 с.ш. 32 31 в.д.

-год бурения 2009

-глубина 25м.

4.ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

1. Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы

1.1. микробиологические и паразитологические :

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие |
| Цисты лямблий | Число цист в 50 л | Отсутствие |

1.2. органолептические :

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | -"- | 2 |
| Цветность | градусы | 20 (35) |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 (3,5) 1,5 (2) |

1.3. обобщённые

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более |
| --- | --- | --- |
| Водородный показатель | единицы рН | в пределах 6-9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500)2) |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10)2) |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 |

1.4. остаточные количества реагентов

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлор |  |  |  |  |
| остаточный свободный | мг/л | в пределах 0,3-0,5 | орг. | 3 |
| остаточный связанный | мг/л | в пределах 0,8-1,2 | орг. | 3 |

2. Виды показателей, количество и периодичность отбора проб

2.1. в месте водозабора

| Виды показателей | Количество и периодичность отбора проб в течение года |
| --- | --- |
| Микробиологические | 1 (по сезонам года) |
| Органолептические | 1 (по сезонам года) |
| Обобщённые показатели | 1 (по сезонам года) |
| Неорганические и органические вещества | 1 |
| Радиологические | 1 |

2.2. перед поступлением в распределительную сеть:

| Виды показателей | Количество и периодичность отбора проб в течение года |
| --- | --- |
| Микробиологические |  |
| Органолептические |  |
| Обобщённые показатели |  |
| Неорганические и органические вещества |  |
| Радиологические |  |

2.3. в распределительной сети:

| Виды показателей | Количество и периодичность отбора проб в течение года |
| --- | --- |
| Микробиологические | 4 |
| Органолептические | 4 |

#### 3. Перечень показателей, по которым осуществляется контроль качества воды

| Показатель | Единица измерения | Норматив (ПДК) | НД на метод определения (исследования) | Погрешность определения + - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |
| Запах | балл | 2 | ГОСТ 3351-74 | не определена |
| Цветность | градус | 20 | ГОСТ Р 55769-07 | 1,5 |
| Привкус | балл |  |  | не определена |
| Мутность | мг/л | 1,5 | ГОСТ 3351-74 | 0,11 |
| Обобщённые показатели и показатели органического загрязнения |
| Водородный | рН | 6-9 | ПНДФ 14.2:2:3:4.21-97 | 0,01 |
| Общая минерализация | мг/л | 1000 | ГОСТ 18164-72 | 73 |
| Жесткость общая | ож | 7,0 | ГОСТ Р 52407-2005 | 0,9 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | 0,5 |
| Аммиак и аммоний-ион | мг/л | 1,5 | ГОСТ 4192-82 | 0,11 |
| Нитриты | мг/л | 3,3 | ГОСТ 4192-82 | 0,0004 |
| Неорганические вещества |
| Солевой состав |
| Силикаты | мг/л | 10 | РД 5224 433-95 | 3,5 |
| Полифосфаты | мг/л | 3,5 | ПНДФ 14.1:2.112-97 | 0,02 |
| Форид-ион | мг/л |  | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | 0,03 |
| Цианиды | мг/л | 0,07 | ПНДФ 14.1:2.56-96 | 0 |
| Металлы |
| Алюминий | мг/л | 0,2 | ПНДФ 14.1:2:4.16-2000 | 0 |
| Бериллий | мг/л | 0,0002 | М 01-35-2000 | 0 |
| Барий | мг/л | 0,7 | ПНДФ 14.1:2:4.167-00 | 0 |
| Кадмий | мг/л | 0,001 | ГОСТ Р 52180-2003 | 0 |
| Марганец | мг/л |  | ГОСТ Р 52180-2003 | 0 |
| Молибден | мг/л | 0,07 | ПНДФ 14.1:2:47-96 | 0 |
| Ртуть | мг/л | 0,0005 | ГОСТ Р 52180-2003 | 0 |
| Селен | мг/л | 0,01 | ПНДФ 14.1:2:4.235-06 | 0 |
| Стронций | мг/л | 7,0 | ПНДФ 14.1:2:4.167-00 | 0,19 |
| Хром | мг/л | 0,05 | МУК 4.1.1513-03 | 0 |
| Железо | мг/л | 0,3 | ГОСТ 4011-72 | 0,06 |
| Неметаллические элементы |
| Бор | мг/л | 0,5 | ГОСТ Р 51210-98 | 0,08 |
| Мышьяк | мг/л | 0,01 | ГОСТ Р 52180-2003 | 0 |
| Микробиологические показатели |
| Индекс БГКП | КОЕ/мл | менее 3 | ГОСТ 18963-73 | не определена |
| ОМЧ | КОЕ/мл | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 | не определена |
| Радиологические |
| Общая альфа - активность | Бк/кг | 0,1 |  | в соотв. с п.9,10 Критериев |
| Общая бета - активность | Бк/кг | 1,0 |  | в соотв. с п.9,10 Критериев |
| Радиоактивность Радон (Rn) | Бк/кг | 60 |  | в соотв. с п.9,10 Критериев |

4. Пункты отбора проб

Отбор проб воды осуществляется в месте водозабора:

- артскважина д.Обухово, артскважина д.Крокодиново,  артскважина д.Митюшино, артскважина д.Покровка, артскважина д.Ламоново, артскважина д.Потемкино, артскважина д.Ивановское, артскважина д.Клемятино, артскважина д.Ярковичи, скважина (колодец) д.Кирпичный завод.

Отбор проб осуществляется в разводящей сети:

-водопроводная сеть ( водоразборная колонка) д.Обухово, водопроводная сеть ( водоразборная колонка) д.Крокодиново,  водопроводная сеть ( водоразборная колонка)  д.Митюшино, водопроводная сеть ( водоразборная колонка)  д.Покровка, водопроводная сеть ( водоразборная колонка)  д.Ламоново, водопроводная сеть ( водоразборная колонка)д.Потемкино, водопроводная сеть ( водоразборная колонка) д.Ивановское, водопроводная сеть ( водоразборная колонка)  д.Клемятино, водопроводная сеть ( водоразборная колонка)  д.Ярковичи.

5. КОЛЛИЧЕСТВО КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПРОБ ВОДЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ, ПЕРЕЧЕНЬ

| Наименование | Показатели | Периодичность | Количество проб |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина | Микробиологические | 1 раза в год | 1 |
|  | Органолептические | 1 раза в год | 1 |
|  | Обобщенные | 1 раза в год | 1 |
|  | Неорганические и органические вещества | 1 раз в год | 1 |
|  | Радиологические |  |  |
| Перед поступлением в распределительную сеть | Микробиологические |  |  |
|  | Органолептические |  |  |
|  | Обобщенные |  |  |
|  | Радиологические |  |  |
| Распределительная сеть | Микробиологические | 4 раза в год | 4 |
|  | Органолептические | 4 раза в год | 4 |
|  | После ремонта и чрезвычайных ситуаций | Обязательные контрольные пробы |

#### 6. КРИТЕРИИ СУЩЕСТВЕННОГО УХУДШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ  ВОДЫ , ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЕ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ:

| Показатель | Норматив (ПДК) не более | Показатель вредности |
| --- | --- | --- |
| Органолептические и обобщенные показатели |
| Цветность, град. | 20 | 40 |
| Мутность, мг/дм | 1,5 | 2,5 |
| Запах, баллы | 2 | 4 |
| Привкус, баллы | 2 | 4 |
| Водородный показатель | 6-9 | менее 5,0, более 10 |
| ПАВ (поверхностно активные вещества), мг/л | 0,5 | 1,5 |
| Общая минерализация, мг/дм3 | 1000 | 2000 |
| Жёсткость общая, мг-экв/л | 7,0 | 15,0 |
| Окисляемость перманганатная, мг/л | 5,0 | 20 |
| Нефтепродукты, мг/л | 0,1 | 1,0 |
| Фенольный индекс, мг/л | 0,25 | 0,5 |
| Химические вещества |
| Алюминий, мг/л | 0,5 | 5,0 |
| Барий, мг/л | 0,1 | 1,0 |
| Бор, мг/л | 0,5 | 5,0 |
| Железо, мг/л | 0,3 | 3,0 |
| Кадмий, мг/л | 0,001 | 0,005 |
| Кобальт, мг/л | 0,1 | 1,0 |
| Марганец, мг/л | 0,1 | 1,0 |
| Молибден, мг/л | 0,25 | 0,5 |
| Ртуть, мг/л | 0,0005 | 0,0025 |
| Свинец, мг/л | 0,03 | 0,3 |
| Селен, мг/л | 0,01 | 0,1 |
| Стронций, мг/л | 7,0 | 35,0 |
| Фториды | 1,5 | 4,5 |
| Хром общий, мг/л | 0,05 | 0,25 |
| Цианиды, мг/л | 0,035 | 0,35 |
| Радиационные показатели |
| Общая альфа - активность, Бк/кг | 0,2 | в соответствии с п. 9,10 Критериев |
| Общая бета - активность, Бк/кг | 1,0 | в соответствии с п. 9,10 Критериев |
| Радон (Rn), Бк/кг | в соответствии с п. 9,10 Критериев |  |
| Микробиологические и бактериологические показатели |
| Общее микробное число, КОЕ/мл | 50 | 300 |
| Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Присутствие в повторной пробе |
| Общие колиморфные бактерии, число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Присутствие в повторной пробе |

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ВОДЫ В АРТСКВАЖИНАХ И РАЗВОДЯЩЕЙ СЕТИ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУРЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| МЕСТО ВОДОЗАБОРА |
| --- |
| наименование точки отбора воды | Показатели | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | количество проб за год |
| артскважина д. Обухово | Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность) Обобщенные показатели :водородный показатель, общая минерализация (сухой остаток), общая жесткость, окисляемость перманганатная Микробиологические (термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общие микробное количество) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Неорганические вещества: алюминий, барий, бериллий, бор, железо, кадмий, марганец, медь, молибден, мышьяк, никиль, нитраты, ртуть, свинец, селен, стронций, сульфаты, фториды, хлориды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая радиоктивность(альфа, бета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| артскважина д.Крокодиново | Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность) Обобщенные показатели :водородный показатель, общая минерализация (сухой остаток), общая жесткость, окисляемость перманганатная Микробиологические (термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общие микробное количество) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Неорганические вещества: алюминий, барий, бериллий, бор, железо, кадмий, марганец, медь, молибден, мышьяк, никиль, нитраты, ртуть, свинец, селен, стронций, сульфаты, фториды, хлориды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая радиоктивность(альфа, бета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| артскважина д.Митюшино | Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность) Обобщенные показатели :водородный показатель, общая минерализация (сухой остаток), общая жесткость, окисляемость перманганатная Микробиологические (термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общие микробное количество) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Неорганические вещества: алюминий, барий, бериллий, бор, железо, кадмий, марганец, медь, молибден, мышьяк, никиль, нитраты, ртуть, свинец, селен, стронций, сульфаты, фториды, хлориды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая радиоктивность(альфа, бета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| артскважина д.Покровка | Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность) Обобщенные показатели :водородный показатель, общая минерализация (сухой остаток), общая жесткость, окисляемость перманганатная Микробиологические (термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общие микробное количество) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Неорганические вещества: алюминий, барий, бериллий, бор, железо, кадмий, марганец, медь, молибден, мышьяк, никиль, нитраты, ртуть, свинец, селен, стронций, сульфаты, фториды, хлориды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая радиоктивность(альфа, бета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скважина д.Кирпичный завод | Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность) Обобщенные показатели :водородный показатель, общая минерализация (сухой остаток), общая жесткость, окисляемость перманганатная Микробиологические (термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общие микробное количество) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Неорганические вещества: алюминий, барий, бериллий, бор, железо, кадмий, марганец, медь, молибден, мышьяк, никиль, нитраты, ртуть, свинец, селен, стронций, сульфаты, фториды, хлориды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая радиоктивность(альфа, бета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| артскважина д.Ламоново | Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность) Обобщенные показатели :водородный показатель, общая минерализация (сухой остаток), общая жесткость, окисляемость перманганатная Микробиологические (термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общие микробное количество) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Неорганические вещества: алюминий, барий, бериллий, бор, железо, кадмий, марганец, медь, молибден, мышьяк, никиль, нитраты, ртуть, свинец, селен, стронций, сульфаты, фториды, хлориды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая радиоктивность(альфа, бета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| артскважина д.Потемкино | Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность) Обобщенные показатели :водородный показатель, общая минерализация (сухой остаток), общая жесткость, окисляемость перманганатная Микробиологические (термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общие микробное количество) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Неорганические вещества: алюминий, барий, бериллий, бор, железо, кадмий, марганец, медь, молибден, мышьяк, никиль, нитраты, ртуть, свинец, селен, стронций, сульфаты, фториды, хлориды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая радиоктивность(альфа, бета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| артскважина д.Ивановское | Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность) Обобщенные показатели :водородный показатель, общая минерализация (сухой остаток), общая жесткость, окисляемость перманганатная Микробиологические (термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общие микробное количество) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Неорганические вещества: алюминий, барий, бериллий, бор, железо, кадмий, марганец, медь, молибден, мышьяк, никиль, нитраты, ртуть, свинец, селен, стронций, сульфаты, фториды, хлориды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая радиоктивность(альфа, бета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| артскважина д.Клемятино | Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность) Обобщенные показатели :водородный показатель, общая минерализация (сухой остаток), общая жесткость, окисляемость перманганатная Микробиологические (термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общие микробное количество) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Неорганические вещества: алюминий, барий, бериллий, бор, железо, кадмий, марганец, медь, молибден, мышьяк, никиль, нитраты, ртуть, свинец, селен, стронций, сульфаты, фториды, хлориды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая радиоктивность(альфа, бета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| артскважина д.Ярковичи | Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность) Обобщенные показатели :водородный показатель, общая минерализация (сухой остаток), общая жесткость, окисляемость перманганатная Микробиологические (термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общие микробное количество) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Неорганические вещества: алюминий, барий, бериллий, бор, железо, кадмий, марганец, медь, молибден, мышьяк, никиль, нитраты, ртуть, свинец, селен, стронций, сульфаты, фториды, хлориды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая радиоктивность(альфа, бета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | количество проб за год |
| водопроводная сеть д.Обухово (водоразборная колонка) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4 |
| водопроводная сеть д.Крокодиново (водоразборная колонка) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4 |
| водопроводная сеть д.Митюшино (водоразборная колонка) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4 |
| водопроводная сеть д.Покровка (водоразборная колонка) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4 |
| водопроводная сеть д.Ламоново (водоразборная колонка) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4 |
| водопроводная сеть д.Потемкино (водоразборная колонка) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4 |
| водопроводная сеть д.Ивановское (водоразборная колонка) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4 |
| водопроводная сеть д.Клемятино (водоразборная колонка) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4 |
| водопроводная сеть д.Ярковичи (водоразборная колонка) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4 |